## Computo metrico
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Progetto: Progetto di prova
Committente: Mario Rossi (test)
Ubicazione: Via di prova 1, Test (XX)
Prezzario di riferimento: Prezzario Regione Lombardia 2022 (selezione di riferimento)
Note metodologiche:
• Il sedime edificio (60.0 m², usato per lo scavo) è stimato come somma delle aree dei vani rilevati: NON include corridoi/disimpegni non taggati né lo spessore dei muri perimetrali, quindi è una stima per difetto — verifica e correggi il valore nel campo 'Sedime edificio' prima di procedere, specialmente se l'edificio comprende corpi separati (es. autorimessa staccata dalla casa).
• La superficie delle pareti interne è stimata con altezza interna di 2.7 m (parametro confermato dall'utente) e non detrae l'ingombro di porte e finestre.
• 1 finestre non hanno dimensioni note (né da abaco né da quote in pianta): valorizzate a corpo con prezzo indicativo, da correggere appena disponibili le misure reali.
• Il sedime dell'edificio è stimato come somma delle aree dei vani rilevati in pianta: non include corridoi/disimpegni non taggati né lo spessore dei muri perimetrali (sottostima), e non tiene conto di scavi per opere accessorie non rappresentate a pianta (es. piscina, muri di contenimento, rampe/scale esterne): il volume di scavo va sempre verificato e corretto per queste voci.
• Fondazioni: magrone, calcestruzzo, casseforme e acciaio sono voci separate, calcolate con parametri dimensionali confermati dall'utente (spessori, incidenza acciaio, facce di casseratura) — non da un progetto strutturale esecutivo, che resta l'unica fonte affidabile per un computo definitivo.
• La voce solai è calcolata su 1 solaio/i (parametro 'Numero di piani', default 1 — aumentalo se l’edificio ha più solai) x la superficie del sedime rilevato da questa pianta: fondazioni e scavi NON sono moltiplicati per questo parametro (non scalano con il numero di piani), e pavimenti/pareti/serramenti restano quelli della sola pianta caricata — per un edificio multi-piano vanno comunque elaborate anche le piante degli altri livelli.
• La superficie del cappotto termico esterno usa il perimetro ESTERNO dell'involucro (contorno dell'unione dei vani rilevati), non la somma dei perimetri dei singoli vani (che conterebbe anche le pareti divisorie interne): è comunque una stima per edificio a un piano, al lordo di porte/finestre e senza detrarre eventuali logge/portici, da verificare.
• Il computo delle strutture in elevazione in c.a. è una stima preliminare: la lunghezza delle travi, la superficie di casseratura e l'incidenza dell'acciaio sono valori parametrici confermati dall'utente o derivati dall'abaco, non misurati da un disegno esecutivo armato.
• Sono state aggiunte 7 voci segnaposto (scala esterna, scale interne, recinzione, smaltimento acque, pavimentazioni esterne, camerette di ispezione, pozzo perdente) con quantità a 0 (e, dove disponibile, il prezzo di riferimento del prezzario), evidenziate nei file generati: sono opere spesso presenti in un progetto reale ma che il rilievo automatico da questa sola pianta non può misurare con affidabilità (richiedono la planimetria generale, la rete sottoservizi o le sezioni quotate) — completale a mano prima di considerare il computo definitivo, o eliminale se non pertinenti a questo progetto.
• Gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, termico/climatizzazione) NON sono rilevati nel dettaglio in questa versione: sono riportati in un'UNICA voce a corpo, calcolata come percentuale indicativa (18%, parametro modificabile) del totale delle altre lavorazioni. È una stima di massima: va sostituita con un computo impiantistico dedicato (schema unifilare, schema idrico, dimensionamento termico) appena disponibile.
• ⚠️ Possibili lavorazioni mancanti (lista di verifica, NON aggiunte automaticamente al computo — controlla se sono pertinenti a questo progetto e aggiungile a mano se necessario): battiscopa; ponteggi o altri apprestamenti per lavori in quota su facciate/copertura; rivestimento di facciata alternativo alla sola rasatura del cappotto (es. pietra ricostruita, doghe, klinker), se previsto dal capitolato; isolamento termico delle pareti controterra (distinto dall'impermeabilizzazione: cantine, box, vani tecnici); sistema anticaduta permanente (linea vita) per la manutenzione in sicurezza della copertura, comignoli e torrini di esalazione; dettagli in cartongesso non computati separatamente (controtelai a scomparsa per porte scorrevoli, botole di ispezione, profili paraspigolo, rinforzi per carichi sospesi); altre assistenze murarie non già computate (es. posa sanitari, ascensore, canna fumaria).
N. | Codice | Categoria | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario (€) | Importo (€) | Affidabilità | Note | Commento
1 | 1C.18.200.0030.g | Pavimenti | Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8-10 mm, posato con boiacca di cemento su letto di malta o incollato, escluso il sottofondo — piastrelle 30x30 cm, colori chiari (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.18.200.0030.g) | m2 | 60 | 28.97 | 1738.2 | 🟢 Derivata (calcolata da dati misurati) | Somma superfici di 4 vani rilevati da pianta
2 | 1C.07.110.0040 + 1C.24.120.0020.c | Pareti interne | Intonaco completo a civile per interni con malte tradizionali (1C.07.110.0040, € 18,88/m²) + idropittura acrilica traspirante superlavabile a due riprese (1C.24.120.0020.c, € 4,09/m²) — somma di due voci ufficiali del Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1 | m2 | 167.4 | 22.97 | 3845.18 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Perimetro vani (62.0 m) x altezza interna 2.7 m, al lordo di porte/finestre (non detratte in questa versione)
3 | 1C.21.100.0010.b | Serramenti esterni | Finestre e porte finestre in PVC antiurto ad alta resistenza, telaio armato con profilati d'acciaio, antaribalta a due battenti, misurazione esterno telaio. NOTA: per convenzione del Prezzario regionale i vetri sono sempre esclusi dal prezzo delle lavorazioni (costo del vetrocamera basso emissivo da computare a parte con le voci del cap. 1C.23 — Opere da vetraio) (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.21.100.0010.b) | m2 | 4.8 | 201.67 | 968.02 | 🟢 Esplicita (da elaborato/abaco) | 3 finestre con dimensioni note (da abaco serramenti o da quote in pianta)
4 | 1C.21.100.0010.b (stima a corpo) | Serramenti esterni | Finestra con dimensioni non rilevate: prezzo indicativo a corpo stimato da un serramento medio di circa 1,4 m² in PVC (1C.21.100.0010.b, € 201,67/m² x 1,4 m²) — da correggere appena disponibili le misure reali | cad | 1 | 282.34 | 282.34 | 🟠 Assunta (valore indicativo generico) | Dimensioni non trovate: prezzo indicativo a corpo
5 | 1C.21.200.0010.a | Porte interne | Porta interna a battente a un'anta, tamburata con struttura a nido d'ape, rivestita in medium density laccato, dimensioni standard (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.21.200.0010.a) | cad | 3 | 455.93 | 1367.79 | 🟢 Esplicita (da elaborato/abaco) | 3 porte rilevate da pianta
6 | RIF-ASM-SER-01 | Assistenza muraria | Assistenza muraria per la posa dei serramenti esterni — nel Prezzario Regione Lombardia 2022 questa assistenza è normalmente GIA' INCLUSA nel prezzo di fornitura e posa dei serramenti stessi (vedi voci della categoria 'serramenti_esterni'): usa questa riga separata solo se nel tuo capitolato la posa è scorporata dalla fornitura | m2 | 4.8 | 25 | 120 | 🟢 Derivata (calcolata da dati misurati) | Stessa superficie dei 3 serramenti con dimensioni note
7 | RIF-ASM-POR-01 | Assistenza muraria | Assistenza muraria per la posa delle porte interne — nel Prezzario Regione Lombardia 2022 questa assistenza è normalmente GIA' INCLUSA nel prezzo di fornitura e posa delle porte stesse (vedi voci della categoria 'porte_interne'): usa questa riga separata solo se nel tuo capitolato la posa è scorporata dalla fornitura | cad | 3 | 45 | 135 | 🟢 Derivata (calcolata da dati misurati) | 3 porte rilevate da pianta — eventuali porte con lavorazioni particolari (porta di ingresso, porte tagliafuoco, portoni basculanti) vanno scorporate a mano con una voce dedicata a prezzo maggiorato
8 | RIF-CNT-01 | Apprestamenti di cantiere | Approntamento e allestimento del cantiere edile (recinzione, baraccamenti, impianti provvisori di cantiere) — il Prezzario Regione Lombardia 2022 tratta i costi di cantierizzazione in modo analitico nel capitolo 1S (Costi della sicurezza) anziché con una voce unica a corpo: il prezzo qui riportato viene comunque sempre sostituito dal parametro utente 'Costo di approntamento del cantiere' | corpo | 1 | 15000 | 15000 | 🟠 Assunta (valore indicativo generico) | Voce a corpo, prezzo dal parametro 'Costo di approntamento del cantiere' (confermato dall'utente)
9 | RIF-CNT-02 | Apprestamenti di cantiere | Nolo di bagno chimico da cantiere per l'intera durata dei lavori — non censito come voce unica a corpo nel Prezzario 2022; il prezzo qui riportato viene comunque sempre sostituito dal parametro utente 'Costo del nolo bagno chimico' | corpo | 1 | 900 | 900 | 🟠 Assunta (valore indicativo generico) | Voce a corpo, prezzo dal parametro 'Costo del nolo bagno chimico' (confermato dall'utente)
10 | 1C.02.100.0040.a | Scavi | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondità, con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.02.100.0040.a) | m3 | 72 | 10.51 | 756.72 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Sedime edificio 60.0 m² (somma dei vani rilevati in pianta) x profondità 1.2 m
11 | 1C.04.020.0010.a | Fondazioni | Sottofondazioni realizzate con getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, classe C16/20 (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.020.0010.a) | m3 | 6 | 132.36 | 794.16 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Sedime edificio 60.0 m² x spessore magrone 10 cm (parametro confermato dall'utente)
12 | 1C.04.020.0020.a | Fondazioni | Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate con getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, classe C25/30-XC1/XC2, esclusi ferro e casseri (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.020.0020.a) | m3 | 30 | 154.47 | 4634.1 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Sedime edificio 60.0 m² x spessore medio fondazioni 50 cm (parametro confermato dall'utente)
13 | 1C.04.400.0010.a | Fondazioni | Casseforme per getti in calcestruzzo con pannelli di legno lamellare, per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.400.0010.a) | m2 | 47 | 17.58 | 826.26 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Perimetro esterno (47.0 m) x altezza fondazione (50 cm) x 2 facce di casseratura (parametro confermato dall'utente) — non include eventuali setti/muri di fondazione interni
14 | 1C.04.450.0010.a | Fondazioni | Acciaio tondo in barre nervate B450C per cemento armato, in opera (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.450.0010.a) | kg | 2400 | 1.79 | 4296 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Stima parametrica: 80 kg di acciaio per m³ di calcestruzzo di fondazione
15 | RIF-SPI-01 | Spinottature | Ripresa dei getti e spinottature per il collegamento tra elementi strutturali gettati in tempi diversi — voce non censita puntualmente nel Prezzario 2022 come articolo a sé: quantità e prezzo dipendono dal progetto strutturale esecutivo, da misurare e valorizzare a mano | n. | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Quantità dipendente dal progetto strutturale esecutivo (ripresa dei getti), non desumibile dalla sola pianta architettonica: misura e valorizza a mano
16 | 1C.05.050.0010.d | Solai | Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio a nervature parallele, gettato in opera, altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta), escluso il ferro tondo di armatura (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.05.050.0010.d) | m2 | 60 | 66.09 | 3965.4 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Sedime edificio 60.0 m² x 1 solaio/i (parametro 'Numero di piani', spessore medio 25 cm, da relazione ex Legge 10/91 se disponibile)
17 | RIF-CAP-99 | Cappotto termico esterno | Riferimento generico (media indicativa delle voci ufficiali sopra elencate): sostituire con il materiale realmente previsto dal capitolato | m2 | 141 | 66.87 | 9428.67 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Perimetro esterno edificio (47.0 m, contorno dell'unione dei vani, non somma dei perimetri dei singoli vani) x altezza di interpiano (3.0 m), al lordo di porte/finestre; spessore cappotto di riferimento 12 cm (da relazione ex Legge 10/91 se disponibile)
18 | 1C.13.160.0010 | Impermeabilizzazioni | Barriera al vapore per sistemi impermeabili posati a freddo con adesivo bituminoso, membrana 2,5 mm, applicata a fiamma (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.13.160.0010) | m2 | 60 | 11.78 | 706.8 | 🟢 Derivata (calcolata da dati misurati) | Sedime edificio 60.0 m²
19 | 1C.04.020.0040.a | Strutture in elevazione (calcestruzzo) | Strutture (pilastri, travi, correnti, solette, murature di vani scala/ascensore) realizzate con getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, classe C25/30-XC1/XC2, esclusi ferro e casseri (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.020.0040.a) | m3 | 3.48 | 178.97 | 622.82 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Volume calcestruzzo pilastri (sezione da abaco x altezza di interpiano) e travi (sezione da abaco x lunghezza media parametrica)
20 | 1C.04.400.0020.c | Strutture in elevazione (calcestruzzo) | Casseforme per getti in calcestruzzo con tavole di abete, per strutture in c.a., muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.400.0020.c) | m2 | 40 | 45.88 | 1835.2 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Superficie casseforme: perimetro della sezione (da abaco) x altezza di interpiano/lunghezza media, per pilastri e travi
21 | 1C.04.450.0010.a | Strutture in elevazione (acciaio) | Acciaio tondo in barre nervate B450C per cemento armato, rispondente ai CAM, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.04.450.0010.a) | kg | 348 | 1.79 | 622.92 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Stima parametrica: 100.0 kg di acciaio per m³ di calcestruzzo
22 | 1C.11.030.0010.b | Copertura | Copertura completa di orditura in legno (grossa e piccola orditura su capriate) e manto in tegole a canale (coppi) (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.11.030.0010.b) | m2 | 70.62 | 108.55 | 7665.8 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Superficie in pianta 64.0 m² corretta per angolo di falda 25.0° (fattore 1.10)
23 | RIF-SCE-01 | Scala esterna | Scala esterna — individuata come possibile presenza in pianta ma non quotata in modo misurabile automaticamente: non censita come voce unica nel Prezzario 2022 (dipende da materiale, numero gradini, rivestimento); misura e valorizza a mano | corpo | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Individuata come possibile presenza in pianta (elemento non taggato con quota affidabile): misura e valorizza a mano
24 | RIF_SCI-01 | Scale interne | Scale interne — collegano i piani dell'edificio, non quotate in modo misurabile automaticamente dalla sola pianta caricata; non censite come voce unica nel Prezzario 2022 (dipende da materiale, numero gradini, rivestimento); misura e valorizza a mano | corpo | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Collega i piani dell'edificio: non quotata in modo misurabile automaticamente dalla sola pianta caricata (in particolare se l'edificio ha più di un piano). Misura e valorizza a mano
25 | 1C.22.450.0010.a | Opere esterne e sottoservizi | Recinzione in rete elettrosaldata zincata e plasticata, pali e saette in profilati a T 30x30x4 mm — non rappresentata nella pianta di progetto: misura lo sviluppo reale dalla planimetria generale (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.22.450.0010.a) | m2 | 0 | 17.36 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Non rappresentata nella pianta di progetto: misura e valorizza a mano dalla planimetria generale
26 | RIF-OES-SMA-01 | Opere esterne e sottoservizi | Reti di smaltimento acque bianche/nere e cavidotti elettrici esterni — non rappresentate nella pianta di progetto: dipendono dalla planimetria generale e dalla rete sottoservizi, valorizza a mano | corpo | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Reti di smaltimento acque bianche/nere e cavidotti elettrici esterni: non rappresentate nella pianta di progetto, valorizza a mano dalla planimetria generale/rete sottoservizi
27 | RIF-OES-PAV-01 | Opere esterne e sottoservizi | Pavimentazioni esterne (vialetti, terrazze a terra) — non quantificabili in modo affidabile dalla sola pianta architettonica: misura e valorizza a mano | m2 | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Non quantificata in modo affidabile dalla sola pianta architettonica: misura e valorizza a mano
28 | RIF-OES-CAM-01 | Opere esterne e sottoservizi | Camerette di ispezione per reti sottoservizi — non rappresentate nella pianta di progetto: conta e valorizza a mano dalla planimetria generale/rete sottoservizi | n. | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Non rappresentate nella pianta di progetto: conta e valorizza a mano dalla planimetria generale/rete sottoservizi
29 | RIF-OES-POZ-01 | Opere esterne e sottoservizi | Pozzo perdente per smaltimento acque meteoriche/reflue nel sottosuolo — presenza e numero dipendono dalla rete sottoservizi e dalla planimetria generale: verifica e valorizza a mano | n. | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Smaltimento acque meteoriche/reflue nel sottosuolo: presenza e numero dipendono dalla rete sottoservizi e dalla planimetria generale, non dalla sola pianta di progetto: verifica e valorizza a mano
30 | 1C.14.050.0010.a | Lattonerie (gronde, scossaline, pluviali) | Canali di gronda, pluviali, converse e scossaline in lamiera zincata spessore 0,6 mm, lavorati con sagome e sviluppi normali — lo sviluppo lineare reale non è desumibile dalla sola superficie di copertura: misura e valorizza a mano da prospetti/sezioni quotate (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.14.050.0010.a) | kg | 0 | 9.28 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Copertura rilevata (64.0 m² in pianta): gronde, scossaline, pluviali e converse non hanno uno sviluppo lineare desumibile dalla sola superficie di copertura. Misura e valorizza a mano da prospetti/sezioni quotate
31 | 1C.15.310.0020.a | Soglie e davanzali | Davanzali e soglie in cemento decorativo gettato fuori opera, superficie a vista raschiata, sezione fino a 100 cm² — quali aperture li richiedono non è deducibile in automatico: verifica e valorizza a mano (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.15.310.0020.a) | ml | 0 | 49.81 | 0 | ⚪ N/D — da completare a mano | ⚠ DA COMPLETARE A MANO — Sviluppo lineare complessivo dei 3 serramenti con dimensioni note: 3.4 m (riferimento, non tutte le aperture richiedono necessariamente soglia e davanzale — es. porte-finestre a raso pavimento). Verifica quali aperture li richiedono e valorizza a mano
32 | RIF-IMP-CORPO-01 | Impianti (a corpo) | Impianti (elettrico, idrico-sanitario, termico/climatizzazione), stima a corpo come percentuale indicativa del resto del computo — il Prezzario Regione Lombardia 2022 non prevede un'unica voce a corpo per 'tutti gli impianti' (li tratta analiticamente nei capitoli 1E e 1M): il prezzo qui riportato viene comunque sempre sostituito dal calcolo percentuale sul subtotale delle altre lavorazioni | a corpo | 1 | 10892.05 | 10892.05 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Stima a corpo: 18% del totale delle altre lavorazioni (60511.38 €) — parametro confermato dall'utente
33 | 1C.28.200.0010.a | Assistenza muraria | Assistenza muraria per l'esecuzione dell'impianto elettrico (nuove costruzioni), in percentuale sul costo dell'impianto — il prezzo qui riportato viene comunque sempre sostituito dal parametro utente 'Incidenza assistenza muraria elettrico' (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.28.200.0010.a) | % | 1 | 1210.23 | 1210.23 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Stima a corpo: 2.0% del totale delle altre lavorazioni (60511.38 €) — parametro confermato dall'utente
34 | 1C.28.100.0010.a | Assistenza muraria | Assistenza muraria per l'esecuzione degli impianti meccanici (nuove costruzioni), in percentuale sul costo dell'impianto — il prezzo qui riportato viene comunque sempre sostituito dal parametro utente 'Incidenza assistenza muraria idraulico' (fonte: Prezzario Regione Lombardia 2022, vol. 1.1, art. 1C.28.100.0010.a) | % | 1 | 1210.23 | 1210.23 | 🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica) | Stima a corpo: 2.0% del totale delle altre lavorazioni (60511.38 €) — parametro confermato dall'utente
⚠ 10 voce/i evidenziata/e in giallo: da completare a mano (quantità/prezzo non calcolabili da questa pianta)
[6 empty] | TOTALE COMPUTO | 73823.89
Legenda colonna Affidabilità (provenienza del dato):
🟢 Esplicita (da elaborato/abaco)
🟢 Derivata (calcolata da dati misurati)
🟡 Inferita (regola costruttiva/incidenza tipica)
🟠 Assunta (valore indicativo generico)
⚪ N/D — da completare a mano